## 施設情報
備考
医療機関名
装置のベンダー名 |  | プルダウンメニューから選択してください。
装置の機種名
磁場強度 |  | プルダウンメニューから選択してください。
日本磁気共鳴専門技術者認定機構が認定する技術者が、装置定期的な点検や安全管理を行なっているか？ |  | プルダウンメニューから選択してください。
年間の肝臓MRI検査件数（件）（A)
肝エラストグラフィ加算件数（件）（B)
B/A | #DIV/0!

## 撮像条件
備考
シーケンス | プルダウンメニューから選択してください。
シーケンスでその他を選んだ場合、具体的シーケンス名
TR/TE(msec)
flip angle(°)
加振周波数(Hz)
加振強度(%)
撮像視野(mm) | mm単位で記入してください。
マトリックス
スライス厚／スライス枚数／スライス間隔
MEG*周波数 | *MEG: motion encoding gradient
MEG*印加軸 | *MEG: motion encoding gradient
位相オフセット数
MEG*数 | *MEG: motion encoding gradient
撮像時間（秒）

## 事前ボランティア撮像
|  | １回目 硬度 | ２回目 硬度 | 備考
ボランティア１ | １スライス目 |  |  | *GREで撮像の場合は１スライスのみで良い。
２スライス目
３スライス目
４スライス目
ボランティア２ | １スライス目 |  |  | *GREで撮像の場合は１スライスのみで良い。
２スライス目
３スライス目
４スライス目
ボランティア３ | １スライス目 |  |  | *GREで撮像の場合は１スライスのみで良い。
２スライス目
３スライス目
４スライス目
ボランティア４ | １スライス目 |  |  | *GREで撮像の場合は１スライスのみで良い。
２スライス目
３スライス目
４スライス目
ボランティア５ | １スライス目 |  |  | *GREで撮像の場合は１スライスのみで良い。
２スライス目
３スライス目
４スライス目
硬度の数値のみ記載してください。

## （参考）各社推奨撮像条件
| GE |  | Philips |  | Siemens
| 3.0T | 1.5T | FFE | SE-EPI | 3T_XA30_Gre | 3T_XA30_EPI | 1.5T_XA20_Gre | 1.5T_XA20_EPI | 備考
シーケンス | SE-EPI | GRE | GRE | SE-EPI | GRE | SE-EPI | GRE | SE-EPI | プルダウンメニューから選択してください。
シーケンスでその他を選んだ場合、具体的シーケンス名
TR/TE(msec) | 1000ms/59.3ms | 50ms/20ms | 50/20 | 1000/58 | 50/21.29 | 1200/48 | 50/22.42 | 1200/47
flip angle(°) | - | 30 | 30 | 90 | 25 | 90 | 25 | 90
加振周波数(Hz) | 60Hz | 60Hz | 60 | 60 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1
加振強度(%) | 70% | 70% | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50
撮像視野(mm) | 420mm | 420mm | 450*400 | 400*285 | 420 | 420 | 420 | 420 | mm単位で記入してください。
マトリックス | 64*64 | 224*64 | 300*85 | 84*58 | 128 | 100 | 128 | 100
スライス厚／スライス枚数／スライス間隔 | 7.00mm/2.5mm/4slice | 10mm/1.0mm/2-6slice | 10/4/1 | 10/4/1 | 10.0/4/0.0 | 8.0/4/2.0 | 10.0/4/0.0 | 8.0/4/2.0
MEG*周波数 | 80Hz | 60Hz | 60 | 60 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | *MEG: motion encoding gradient
MEG*印加軸 | Z | Z | FH | FH | slice selection | slice | slice | slice | *MEG: motion encoding gradient
位相オフセット数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
MEG*数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | *MEG: motion encoding gradient
撮像時間（秒） | 24sec | 21sec/slice | 17.7 | 26 | 20sec x 4slice | 13 | 22sec x 4slice | 13
＊変更できないパラメータは太字になっています。